## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1配电箱 2.规格:详见图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 5.其他:含箱内所有元器件，未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL2配电箱 2.规格:详见图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 5.其他:含箱内所有元器件，未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AK1配电箱 2.规格:详见图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 5.其他:含箱内所有元器件，未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AK2配电箱 2.规格:详见图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 5.其他:含箱内所有元器件，未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:ALE配电箱 2.规格:详见图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 5.其他:含箱内所有元器件，未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:50*50 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 4.1
7 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:50*30 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 1063.14
8 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:50*20 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 859.94
9 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:300*100 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 140.17
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:剔槽，暗配 5.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 18.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:剔槽，暗配 5.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 227.97
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:地下室穿管敷设 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 16.22
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:≤10mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 个 | 4
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 3165.77
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 4886.25
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 460.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 21.31
18 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED雷达感应灯（单管） 2.型号:220V、1X28W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 套 | 24
19 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED雷达感应灯（双管） 2.型号:220V、2X28W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 套 | 128
20 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:电风扇 2.型号:业主定 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 32
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯（安全） 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1OE1W-EY(K-16) 3.规格:门框上0.2米安装 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E(K-12) 3.安装形式:距地坪0.5米安装 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 套 | 10
23 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯带节能自熄开关 2.型号:220V、5W 3.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 套 | 24
24 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:HZ-ZFJC-E12W-LD 3.安装形式:墙上2.5米安装 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 套 | 16
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:高度距地坪1.3m 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 16
26 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:高度距地坪1.3m 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 40
27 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:电风扇开关 2.规格:与电风扇配套 3.安装方式:高度距地坪1.3m 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三孔组合单相安全型插座 2.规格:250V¦、¦16A 3.安装方式:高度距地坪0.3m 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 72
29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V¦、¦16A 3.安装方式:高度距地坪1.8m 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 32
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸设计 3.安装形式:暗装 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 238
31 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:详见图纸设计 3.安装形式:暗装 4.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | 个 | 192
32 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:详见图纸 4.其他:含箱内所有元器件，未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
网络
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:网络配线架 2.规格:见系统图 3.安装方式:高度距地坪1.5m 4.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 个 | 2
2 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:50*30 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 8.15
3 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:50*20 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 216.01
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:剔槽，暗配 5.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 10.01
5 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽PR 2.材质:塑料 3.规格:200*100 4.未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 138.4
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:线槽穿线 2.规格:CAT5-4P-UTP 3.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 858.89
7 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 26.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 24.42
9 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:电铃 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 个 | 2
10 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:业主定 3.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 个 | 20
11 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 个 | 22
分部小计
广播
1 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:广播分线箱 2.规格:业主定 3.安装方式:距地坪0.5米安装 4.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:RVS-2*1.5mm2 3.其它:详见图纸及相关设计规范 |  | m | 177.40
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:剔槽，暗配 5.其它:未尽事宜符合图纸及规范要求 |  | m | 171.98
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：孝敬小学教学楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28031431@2 |  | BV-4mm2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m
2 | 25000001@3 |  | LED雷达感应灯（双管） | 吸顶式 双管 | 套
3 | 28031431@1 |  | BYJ-2.5mm2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
4 | 29030116@1 |  | 阻燃塑料线槽 | 300*100 | m
5 | 29030106@2 |  | 阻燃塑料线槽 | 50*30 | m
6 | 29030116@2 |  | 阻燃塑料线槽 | 200*100 | m
7 | 29030106@3 |  | 阻燃塑料线槽 | 50*20 | m
8 | 17030103@2 |  | SC | 公称直径DN≤20 | m
9 | 50330106@1 |  | 电风扇 |  | 台
10 | 28031437@1 |  | 超五类四对双绞线 |  | m
11 | 28031431@3 |  | WDZN-BYJ2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
12 | 补充主材003@1 |  | AL2配电箱 |  | 台
13 | 补充主材003@2 |  | AL1配电箱 |  | 台
14 | 补充主材003@3 |  | AK1配电箱 |  | 台
15 | 补充主材003@4 |  | AK2配电箱 |  | 台
16 | 26410171@1 |  | 单相三孔插座(空调柜机) | 250V 20A(带开关、安全型) | 套
17 | 25000001@6 |  | 吸顶灯带节能自熄开关 |  | 套
18 | 25000001@2 |  | LED雷达感应灯（单管） | 1*32W | 套
19 | 26110101@1 |  | 电风扇开关 |  | 个
20 | 补充主材002@1 |  | 网络配线架 |  | 架
21 | 25000001@7 |  | 应急照明灯 |  | 套
22 | 补充主材003@5 |  | ALE配电箱 |  | 台
23 | 28110000@2 |  | WDZ-YJY-5*10 | 截面≤10mm2 | m
24 | 29110207@1 |  | 接线盒 |  | 个
25 | 26010101@3 |  | 三联跷板开关 | :250V 10A | 只
26 | 补充主材016@1 |  | 广播分线箱 |  | 台
27 | 29110207@2 |  | 接线盒 | 开关(插座)盒 | 个
28 | 17030103@1 |  | SC | 公称直径DN≤50 | m
29 | 28030301@1 |  | RVS-2*1.5mm2 | 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 | m
30 | 25000001@5 |  | 疏散指示灯 |  | 套
31 | 26410166@1 |  | 网络插座 | 单口 | 个
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
32 | 26010101@2 |  | 双联跷板开关 | :250V 10A | 只
33 | 28031431@4 |  | WDZN-BYJ-4mm2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m
34 | 25000001@4 |  | 疏散标志灯（安全） |  | 套
35 | 17030103@3 |  | SC | 公称直径DN≤25 | m
36 | 26150101 |  | 电铃 |  | 个
37 | 29030106@1 |  | 阻燃塑料线槽 | 50*50 | m
38 | 28250101@1 |  | 光纤 | ≤12芯 | m
39 | 补充主材001@1 |  | 总等电位 |  | 台