## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
地上部分
配电箱
1 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-1 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-2 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
3 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-3 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 2 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-4 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
5 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-5 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
6 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-6 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
7 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-7 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 3 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2-1 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
9 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2-2 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
10 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3-1 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2、6mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
11 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3-2 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 4 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:1#ALZ1 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
13 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:1#ALZ2 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
14 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱ALE1-1 2.型号:半周长1.5m 3.规格:非标 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
15 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱ALE1-2 2.型号:半周长1.5m 3.规格:非标 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 5 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱ALE1-3 2.型号:半周长1.5m 3.规格:非标 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
17 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱ALE2-1、3-1 2.型号:半周长1.5m 3.规格:非标 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 2
18 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱ALE1-4 2.型号:半周长1.5m 3.规格:非标 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
19 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱ALE1-5 2.型号:半周长1.5m 3.规格:非标 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 6 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:消防负荷双电源箱APE1-1 2.规格:非标 3.安装方式:距地1.4m明装 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
21 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:消防负荷双电源箱APE1-2 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:距地1.4m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
22 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:消防负荷双电源箱APE1-3 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:距地1.4m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
23 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机配电箱AT-PY 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线1.5mm2、2.5mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 7 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:水箱间配电箱AT-xfsx 2.规格:非标 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:距地1.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
25 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:消防动力配电箱1#FAP1 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
26 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:消防动力配电箱1#FAP2 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
27 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱AP-DT 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 8 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:配电室风机配电箱AP-pdsfj1 2.端子板外部接线材质、规格:4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
29 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:配电室风机配电箱AP-pdsfj2 2.端子板外部接线材质、规格:4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
30 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:卫生间风机配电箱AP-fj 2.规格:非标 3.安装方式:距地1.5m明装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
31 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:制冷站事故风机配电箱AP-sgfj 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 9 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:消防水泵房普通动力配电箱AP-bf 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
33 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:办公室照明配电箱AL-BG 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 2
34 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:控制室照明配电箱AL-KZ 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
35 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:普通动力配电箱1#APZ2 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 10 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
36 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:屋面环保控制室配电箱WDAL-KZ 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 3.安装方式:明装距地1.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
37 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:消防双切箱APE2-1 2.安装方式:明装距地1.5m 3.安装部位：电井 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
38 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:消防双切箱APE3-1 2.安装方式:明装距地1.5m 3.安装部位：电井 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
桥架、电缆
1 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 9.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 11 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 1.81
3 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架（超高） 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 96.55
4 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:200*50 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 3.1
5 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架（超高） 2.规格:200*50 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 14.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 12 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 24.5
7 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架（超高） 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 315.83
8 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 14
9 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架（超高） 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 14.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 13 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 3.1
11 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架（超高） 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.型号:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 45.66
12 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料） 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 8.7
13 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料）（超高） 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 215.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 14 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料） 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 9.1
15 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料）（超高） 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 6.91
16 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料） 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 8.1
17 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料）（超高） 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 104.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 15 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.安装部位：室内 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | kg | 2421.29
19 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 85.4
20 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:BTTZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 144.58
21 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 26.56
22 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:BTTZ-5*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 10.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 16 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 18.96
24 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:BTTZ-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 168.85
25 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 119.78
26 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:BTTZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 781.49
27 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*70+2*35 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 27.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 17 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 98.45
29 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 13.68
30 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 89.23
31 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 103.83
32 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 360.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 18 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-3*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 27.26
34 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-3*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 174.01
35 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 82.98
36 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 243.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 19 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 39.48
38 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 205.03
39 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 79.16
40 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 349.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 20 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
41 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 11.05
42 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-3*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 4.14
43 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJY-3*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 4.08
44 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 27.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 21 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
45 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 13.95
46 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZR-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 101.58
47 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 119.93
48 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 331.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 22 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
49 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 39.68
50 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 200.5
51 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 73.72
52 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZR-YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 199.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 23 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
53 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 19.97
54 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZR-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 12.18
55 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 112.04
56 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 356.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 24 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
57 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 11.67
58 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:BTTZ-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 4.73
59 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 12.9
60 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 53.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 25 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
61 | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 40.93
62 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZN-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 19.46
63 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 28.95
64 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:BTTZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 16.17
65 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:KVV-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 57.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 26 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
66 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:KVV-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 10.84
67 | 030408002016 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:KVV-7*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 104.8
68 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积小于等于10mm2 3.材质、类型:铜芯、4芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 42
69 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积小于等于10mm2 3.材质、类型:铜芯、5芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 81
70 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积16mm2 3.材质、类型:铜芯、4芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 27 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
71 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积16mm2 3.材质、类型:铜芯、5芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 10
72 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积35mm2 3.材质、类型:铜芯、4芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
73 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积35mm2 3.材质、类型:铜芯、5芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
74 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积50mm2 3.材质、类型:铜芯、5芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 28 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
75 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面积70mm2 3.材质、类型:铜芯、5芯 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
76 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.材质、类型:铜芯、5芯 3.安装部位：室内 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 3
77 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.材质、类型:铜芯、7芯 3.安装部位：室内 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
灯具、开关、接线盒
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 2.规格、型号:220V 20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:壁装H=3.5m 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 8
2 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:LED防水防尘灯（IP55) 2.规格:220V 20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 29 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:LED防水防尘灯（IP55) 2.规格:220V 10W,Ra≥80,1300lm 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 2
4 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:LED工厂灯（隔热型） 2.规格:220V 50W,Ra≥80,4500m 3.安装形式:底边距地3m吊装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 38
5 | 030412002007 | 工厂灯 | 1.名称:LED工厂灯（广照型） 2.规格:220V 200W,Ra≥80,26000lm 3.安装形式:底边距地6m吊装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 371
6 | 030412002008 | 工厂灯 | 1.名称:LED工厂灯（广照型） 2.规格:220V 150W,Ra≥80,19500lm 3.安装形式:底边距地8m吊装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 30 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 2.规格、型号:220V 2X20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:底边距地3.5m吊装(变电室距地4.0m吊装) 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 99
8 | 030412002009 | 工厂灯 | 1.名称:LED探照灯 2.规格:220V 100W,Ra≥80,13000lm 3.安装形式:柱装\壁装H=3.5米 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 24
9 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED天棚灯 2.规格:220V 10W,Ra≥80,1300lm 3.安装方式:吸顶安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 19
10 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED天棚灯（超高） 2.规格:220V 10W,Ra≥80,1300lm 3.安装方式:吸顶安装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 31 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急照明灯(A型) 2.型号:中型标志灯，室外(IP67) 3.规格:DC36V 2X3W 4.安装形式:底边距地2.2m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 355
12 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标志灯(A型)-单向 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:底边距地0.5m明装 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 328
13 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:应急安全出口指示标志灯(A型) 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:门上0.2m明装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 22
14 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散出口指示标志灯(A型) 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:门上0.2m明装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 32 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:门框上方0.2壁挂 或距地2.2m壁装 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 8
16 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:应急壁装LED单管灯(密闭防水） 2.规格、型号:220V 20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:壁装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 2
17 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.安装方式:吸顶安装 3.安装部位：卫生间 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
18 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:换气扇（超高） 2.安装方式:吸顶安装 3.安装部位：水泵房 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 33 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:电井LED壁灯 2.规格:220V 10W,Ra≥80,1300lm 3.安装方式:底边距地3m壁装 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 4
20 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:井道壁灯 2.安装方式:距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,灯具加防护罩。 3.安装部位：井道 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 12
21 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装方式:明装 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1365
22 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装方式:明装 4.安装部位：电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 16
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 34 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 7
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
27 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
28 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:声光控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 35
29 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:事故风机控制开关 2.安装部位:室内 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 35 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
30 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格: 10A 86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 6
31 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水单极开关（IP55) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 28
32 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水双极开关（IP55) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 15
33 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水三极开关（IP55) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
34 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 36 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
35 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
36 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.安装方式:明装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 121
37 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.安装方式:明装 4.安装部位:电井 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
38 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.安装方式:暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 25
配管、配线
1 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 1926.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 37 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 10011.99
3 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 366.05
4 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 131.19
5 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 40.27
6 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 21.8
7 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 98.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 38 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 16.92
9 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 63.99
10 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 214.49
11 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 314.8
12 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（超高） 2.规格:SC15 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 416.0
13 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 2526.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 39 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（超高） 2.规格:SC20 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 3149.2
15 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 12.2
16 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（超高） 2.规格:SC25 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 127.8
17 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 8.1
18 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（超高） 2.规格:SC40 3.配置形式:钢结构支架配管 4.安装部位：室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 9.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 40 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.安装部位：室外埋地 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 12
20 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 125.88
21 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 22
22 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 169.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 41 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 43.5
24 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 53.8
25 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 112.55
26 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 8.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 42 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-1.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 29.26
28 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 964.85
29 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 714.46
30 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 424.62
31 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 3965.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 43 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 1811.36
33 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 4902.33
34 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 16479.48
35 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-6 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 41.1
36 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-6 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 70.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 44 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2*4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 2647.68
38 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2*4 4.材质:铜芯 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 4070.17
39 | 030411004051 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 62.4
40 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 69.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 45 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
41 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2*4 4.材质:铜芯 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 112.79
42 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2*4 4.材质:铜芯 5.安装部位：电井 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 90.24
43 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.埋深：0.8m 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 6.72
44 | 040103001015 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m3 | 6.72
45 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置调试 2.电压等级(kV):1KV以下 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 系统 | 1
分部小计
地下部分
配电箱
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 46 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压柜（成套） 2.规格:800*600*2200 3.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 4.安装方式:落地安装 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压柜（成套） 2.规格:800*600*2200 3.安装方式:落地安装 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 1
桥架、电缆
1 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料）（超高） 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.安装方式:距地6.2m安装 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 30.43
2 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架（超高） 2.安装部位：地下室 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | kg | 58.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 47 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030408001064 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZBN-YJY-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 23.01
4 | 030408001065 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZBN-YJY-7*50 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 23.01
5 | 030408001066 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZBN-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 30.59
6 | 030408001067 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 18.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 48 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030408001068 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（超高） 2.型号:ZBN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 99.2
灯具、开关、接线盒
1 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 2.规格、型号:220V 20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:底边距地3.5m吊装\平台下吸顶 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 100
2 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 2.规格、型号:220V 20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:壁装H=3.5m 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 131
3 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED天棚灯（超高） 2.规格:220V 10W,Ra≥80,1300lm 3.安装方式:吸顶安装 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 49 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急照明灯(A型) 2.型号:中型标志灯，室外(IP67) 3.规格:DC36V 2X3W 4.安装形式:底边距地2.2m明装 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 45
5 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标志灯(A型)-单向 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:底边距地0.5m明装 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 47
6 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散出口指示标志灯(A型) 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:门上0.2m明装 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 50 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.型号:中型标志灯 3.规格:DC36V 1W 4.安装形式:门框上方0.2壁挂 或距地2.2m壁装 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 1
8 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:应急壁装LED单管灯(密闭防水） 2.规格、型号:220V 20W,Ra≥80,2600lm 3.安装形式:壁装 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 8
9 | 030412002010 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯（超高） 2.规格:6W 3.安装方式:吸顶安装 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 套 | 1
10 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装方式:明装 4.安装部位：地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 334
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 51 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水单极开关（IP55) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
12 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水双极开关（IP55) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
13 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:声光控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m明装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带保护接点密闭插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地0.3m明装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 4
15 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 52 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.安装方式:明装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 7
17 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.安装方式:暗装 4.安装部位:地下室 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 个 | 1
配管、配线
1 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 162.52
2 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 2382.99
3 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 203.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 53 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 11.35
5 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 8.28
6 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 27
7 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 398.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 54 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 9
9 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZBN-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 19
10 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 95.51
11 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2*4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 22.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 55 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2*4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 650.13
13 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 7.2
14 | 030411004063 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 37.69
15 | 030411004064 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 13.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 56 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030411004065 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.安装部位：地下室 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 5016.57
分部小计
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:混凝土屋面Φ12的热镀锌圆钢做成接闪带沿女儿墙明装或接闪带沿屋面暗敷 形成不大于10M×10M或12M×8M的接闪带。钢屋面:利用钢屋顶做避雷接闪器,利用金属屋面(下方无易燃物)做接闪器 |  | m | 2398.7
2 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:钢柱/混凝土柱 3.规格:利用钢柱/混凝土柱作为引下线 4.含焊接点 5.含断接卡子制作安装 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 1292.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 57 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:基础接地 2.安装形式:采用承台梁基础钢筋做接地装置,利用承台梁基础上下两层主筋通长连接成网并与柱基钢筋连接,做法见15D503。 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 4643.28
4 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:配电室接地 2.安装形式:热镀锌扁钢40x4 待设备布置完成后与设备外壳、 变压器中性点连接(余同) 配电室内变压器中性点及外壳接地 详见14D504-P81~85 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 342.85
5 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:外伸接地线 2.安装形式:铜质材料或不锈钢材料伸出外墙1.2米,埋深:0.8米 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 530.36
6 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.安装方式:暗装，H=0.3M 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 2
7 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 台 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 58 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电预埋管
1 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.安装部位：室内 6.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | m | 40.33
分部小计
措施项目
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.安装工程室内脚手架 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：强电-1#车间 |  | 标段：1#车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：强电-1#车间 |  |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电-1#车间 |  |  | 标段：1#车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 强电-1#车间 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
2 | 01090517@3 |  | 热镀锌圆钢 | φ12 | m
3 | 17030103@11 |  | 焊接钢管 | DN20 | m
4 | 17030103@6 |  | 焊接钢管 | DN20 | m
5 | 25000001@18 |  | LED工厂灯（广照型） | 220V 200W,Ra≥80,26000lm | 套
6 | 25000001@28 |  | 应急疏散指示标志灯(A型)-单向 | DC36V 1W | 套
7 | 25000001@29 |  | LED应急照明灯(A型) | DC36V 2X3W | 套
8 | 28030301@2 |  | 铜芯多股绝缘电线 | ZN-RVS-2*4mm2 | m
9 | 28031431@11 |  | 绝缘电线 | ZRBV-4mm2 | m
10 | 28110000@11 |  | 电力电缆 | BTTZ-5*16mm2 | m
11 | 28110000@12 |  | 电力电缆 | BTTZ-5*6mm2 | m
12 | 28110000@18 |  | 电力电缆 | ZN-YJV-5*4mm2 | m
13 | 28110000@21 |  | 电力电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25mm2 | m
14 | 28110000@22 |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10mm2 | m
15 | 28110000@36 |  | 电力电缆 | BTTZ-4*35+1*16mm2 | m
16 | 28110000@4 |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6mm2 | m
17 | 28110000@6 |  | 电力电缆 | BTTZ-4*25+1*16mm2 | m
18 | 28110000@8 |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16mm2 | m
19 | 29010106@9 |  | 消防用电耐火型电力桥架（外刷防火涂料） | 300*150 | m
20 | 补充主材003@2 |  | 低压柜（成套） | 800*600*2200 | 台